## Eingangsregister
_address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room | cw | isScale
10710 | Serial Number Part 1 | Seriennummer Teil 1 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10712 | Serial Number Part 2 | Seriennummer Teil 2 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10714 | Serial Number Part 3 | Seriennummer Teil 3 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10720 | SW Version Number Part 1 | Software Version Teil 1 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10722 | SW Version Number Part 2 | Software Version Teil 2 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10724 | SW Version Number Part 3 | Software Version Teil 3 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10726 | SW Version Number Part 4 | Software Version Teil 4 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10728 | SW Version Number Part 5 | Software Version Teil 5 |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10735 | Akku Protocol | Akku Protokoll Version |  | string | 2 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10740 | Battery voltage | Batteriespannung | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | false | false
10741 | Battery current | Batteriestrom | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | false | false
10742 | Battery Temperature | Batterietemperatur | °C | int16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | false | false
10743 | Battery level | Batteriekapazität | % | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | false | false
10744 | Battery state of health | Gesundheit der Batterie | % | uint16be | 1 | 1 | 0 |  | value |  | false | false
10745 | In Bat gespeichert insgesamt kWh | In Bat gespeichert insgesamt kWh | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | false | false
10747 | Totale Entladung der Bat (BMS) kWh | Totale Entladung der Bat (BMS) kWh | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 |  | value |  | false | false

## Holdingregister
_address | name | description | unit | type | len | factor | offset | formula | role | room | poll | wp | cw | isScale
19938 | Entladeabschaltung SOC | Entladeabschaltung SOC abändern | % | uint32sw | 2 | 0.01 | 0 |  | level |  | true | false | false | false
19940 | Notlade SOC | Notlade SOC abändern | % | uint32sw | 2 | 0.01 | 0 |  | level |  | true | false | false | false
19942 | SOC Leerlaufmodus | SOC Leerlaufmodus ändern | % | uint32sw | 2 | 0.01 | 0 |  | level |  | true | false | false | false