Allgemein:
Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1.
Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
Der Adapter kommuniziert entweder über BIN-RPC oder XML-RPC mit dem entsprechenden Modul. Vor dem Einsatz von BIN-RPC ist aktuell abzuraten, da dies noch nicht ausgiebig getestet wurde.
Der Adapter arbeitet über eine Ereignisschnittstelle, daher ist es wichtig die Adapter Adress korrekt anzugeben. Die CCU sendet dann automatisch Ereignisse an den Adapter, d.h. ein zyklisches Pollen wie z.B. bei hm-rega ist nicht notwendig.
Zustätzlich verfügt der Adapter über die Funktionalität, die Verbindung zur CCU zu überwachen, was zyklisch passiert.
Werden neue Geräte an der CCU angelernt ist es notwendig, den Adapter neu zu starten mit der Konfigration “Initiere Geräte neu (einmalig)”. Dadurch werden die Informationen über die neuen Geräte an den Adapter übertragen.
Konfiguration:
HomeMatic Adresse: Hier wird die IP-Adresse der CCU eingegeben, deren Daten in ioBroker übernommen werden sollen. Es können mit mehreren Instanzen des Adapters auch mehrere CCU eingebunden werden. Das Format dieser Adresse muss 192.168.xxx.yyy sein
Adapter-Adresse: Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker bzw. Der Adapter läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzsprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet.
Daemon: Das zu überwachende CCU-Modul (rfd, hs485d, cuxd oder homegear)
HomeMatic Port: Der Port in der CCU über den die Daten abgerufen werden können. Für jedes Modul ist hier bereits der passende Standardport eingetragen, er muss daher nur angepasst werden, wenn er auf der CCU selbst verändert wurde.
Protokoll: Das Protokoll über das die Daten aus der CCU abgefragt werden sollen.
Da zum aktuellen Zeitpunkt BIN-RPC noch nicht ausgiebig getestet wurde bitte UNBEDINGT XML-RPC als Protokoll ausählen
Init: muss zwingend gesetzt sein, damit wird der CCU mitgeteilt, das sie Ereignisse an den Adapter sendet.
Check Init: Ereignisüberwachung, überwacht die Ereignisse der CCU und reinitialisiert die Schnittstelle im Fehlerfall neu. Sollte immer gesetzt sein, um eine stabile Kommunikation zu gewährleisten
Check init interval: Zeitabstand der Ereingisüberwachung in Sekunden
Check init trigger: Virtuelle Taste der CCU, mit der eine einmalige Überwachung ebenfalls ausgelöst werden kann.
Bedienung:
eine manuelle Bedienung des Adapters findet nicht statt. Beim Start wird dem entsprechenden CCU Modul mitgeteilt, Änderungen automatisch an den Adapter zu senden. Diese Ereignisse werden dann in die Datenpunkte von ioBroker übernommen.